## Orçamento
Obra: Reforma do térreo para relocação de setores
Orçamento: REFORMA TÉRREO
Planilha Sintética Simples
BDI Padrão: 25,520%
Bancos: SEINFRA: CE 10/2023 EMBASA: MAN IND-OP AG (PROD) 1/2025 ORSE: SE 4/2025 SINAPI: RN 6/2025 (Preço desonerado)
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | cinquenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos |  |  |  |  | 50335.75
1.1 | Composição | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 151.79 | 190.52 | 12143.2 | 15241.6
1.3 | Insumo | Próprio | 135 | CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO | und | 1 | 254.59 | 319.56 | 254.59 | 319.56
1.5 | Composição | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 9234.81 | 11591.53 | 27704.43 | 34774.59
2 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRA | vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos |  |  |  |  | 20224.6
2.1 | Composição | SISTEMA | 802 | (93584,12/2023) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 20 | 805.64 | 1011.23 | 16112.8 | 20224.6
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | vinte e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e um centavos |  |  |  |  | 25419.21
3.1 | Composição | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 97 | 21.76 | 27.31 | 2110.72 | 2649.07
3.2 | Composição | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 75 | 8.36 | 10.49 | 627 | 786.75
3.8 | Composição | SEINFRA-CE(A) | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO | M2 | 445 | 14.61 | 18.33 | 6501.45 | 8156.85
3.10 | Composição | ORSE(A) | 3248 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS | un | 90 | 4.15 | 5.2 | 373.5 | 468
3.11 | Composição | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 1000 | 0.38 | 0.47 | 380 | 470
3.12 | Composição | SINAPI(A) | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 100 | 0.52 | 0.65 | 52 | 65
3.13 | Composição | ORSE(A) | 7224 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR | un | 1 | 37.77 | 47.4 | 37.77 | 47.4
3.15 | Composição | SINAPI(A) | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 370 | 2.79 | 3.5 | 1032.3 | 1295
3.18 | Composição | SINAPI | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. | M2 | 32 | 14.11 | 17.71 | 451.52 | 566.72
3.18 | Composição | ORSE(A) | 12504 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) | m2 | 13 | 13.31 | 16.7 | 173.03 | 217.1
3.20 | Composição | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 3 | 8.73 | 10.95 | 26.19 | 32.85
3.21 | Composição | SINAPI(A) | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 7 | 22.29 | 27.97 | 156.03 | 195.79
3.22 | Composição | SINAPI(A) | 85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 50 | 4.37 | 5.48 | 218.5 | 274
3.23 | Composição | SINAPI(A) | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 17 | 54.51 | 68.42 | 926.67 | 1163.14
3.24 | Composição | SINAPI(A) | 85378 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | M2 | 40 | 46.76 | 58.69 | 1870.4 | 2347.6
3.25 | Composição | SEINFRA-CE(A) | C2210 | RETIRADA DE PORTAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 25 | 16.69 | 20.94 | 417.25 | 523.5
3.26 | Composição | Próprio | 102656 | REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MÁRMORE (REF.: ORSE/8387) | M2 | 14 | 24.55 | 30.81 | 343.7 | 431.34
3.27 | Composição | ORSE(A) | 12376 | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | un | 6 | 18.86 | 23.67 | 113.16 | 142.02
3.28 | Composição | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 250 | 2.79 | 3.5 | 697.5 | 875
3.29 | Composição | SINAPI(A) | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 2 | 9.07 | 11.38 | 18.14 | 22.76
3.31 | Composição | SINAPI(A) | 73896/1 | RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PORCELANATO | M2 | 50 | 67.84 | 85.15 | 3392 | 4257.5
3.32 | Composição | Próprio | 102796 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE | M² | 18 | 19.12 | 23.99 | 344.16 | 431.82
4 |  |  |  | DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS | cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos |  |  |  |  | 125257.78
4.1 | Composição | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M2 | 194 | 101.76 | 127.72 | 19741.44 | 24777.68
4.2 | Composição | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | M2 | 400 | 82.36 | 103.37 | 32944 | 41348
4.4 | Composição | ORSE(A) | 53 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO) | m2 | 52 | 85.47 | 107.28 | 4444.44 | 5578.56
4.5 | Insumo | SINAPI | 39511 | FORRO MODULAR DE LÃ DE PET EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 25 MM, BORDA RETA, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 95 | 153.8 | 193.04 | 14611 | 18338.8
4.6 | Composição | SINAPI(A) | 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | 6 | 271.45 | 340.72 | 1628.7 | 2044.32
4.7 | Composição | SISTEMA | FNDE 455 | DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO, JATEADO, 10 MM COM PORTA DE CORRER | M2 | 10.5 | 1088.39 | 1366.14 | 11428.09 | 14344.47
4.8 | Composição | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. | M2 | 7 | 470.44 | 590.49 | 3293.08 | 4133.43
4.13 | Composição | SINAPI(A) | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X233CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1030.8 | 1293.86 | 1030.8 | 1293.86
4.18 | Composição | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. | M | 30 | 13.28 | 16.66 | 398.4 | 499.8
4.19 | Composição | SINAPI(A) | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. | M2 | 60 | 17.14 | 21.51 | 1028.4 | 1290.6
4.21 | Composição | SINAPI(A) | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 0,70X216 CM, ESPESSURA 10 MM, PERFIL METÁLICO PRETO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 1882.93 | 2363.45 | 1882.93 | 2363.45
4.22 | Composição | SISTEMA | 920 | PAREDE COM SISTEMA EM DIVISÓRIA TIPO EUCATEX, USO INTERNO, COM DUAS FACES, ACABAMENTO CINZA E ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | M2 | 25 | 39.42 | 49.47 | 985.5 | 1236.75
4.23 | Insumo | SINAPI | 2414 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV CINZA - COLOCADA | M2 | 8 | 110 | 138.07 | 880 | 1104.56
4.26 | Composição | ORSE(A) | 3532 | TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS | m | 1 | 86.92 | 109.1 | 86.92 | 109.1
4.27 | Composição | SISTEMA | 1257 | PORTA MADEIRA CORRER UMA FOLHA 1,10 M X 2,10 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 84876, 11/2019) | UN | 1 | 1559.4 | 1957.35 | 1559.4 | 1957.35
4.28 | Composição | SEINFRA-CE | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1 | 145.21 | 182.26 | 145.21 | 182.26
4.30 | Composição | SINAPI | 100698 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | UN | 2 | 74.07 | 92.97 | 148.14 | 185.94
4.31 | Composição | SINAPI(A) | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 893.04 | 1120.94 | 1786.08 | 2241.88
4.32 | Composição | SINAPI(A) | 100682 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 839.91 | 1054.25 | 1679.82 | 2108.5
4.34 | Composição | EMBASA-BA | 15.08.65 | FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 94.39 | 118.47 | 94.39 | 118.47
5 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA | duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos |  |  |  |  | 208543.02
5.1 | Composição | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 150 | 18.89 | 23.71 | 2833.5 | 3556.5
5.1 | Composição | SINAPI(A) | 103275 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 13866.74 | 17405.53 | 69333.7 | 87027.65
5.1 | Composição | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1500 | 5.29 | 6.64 | 7935 | 9960
5.2 | Composição | ORSE(A) | 13275 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H | un | 4 | 448.09 | 562.44 | 1792.36 | 2249.76
5.4 | Insumo | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 30 | 18.5 | 23.22 | 555 | 696.6
5.5 | Composição | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 8.77 | 11 | 1754 | 2200
5.12 | Composição | SEINFRA-CE | C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | UN | 6 | 31.57 | 39.62 | 189.42 | 237.72
5.12 | Composição | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 13.19 | 16.55 | 39.57 | 49.65
5.13 | Composição | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 69.68 | 87.46 | 139.36 | 174.92
5.14 | Composição | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 94.2 | 118.23 | 188.4 | 236.46
5.15 | Composição | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50 | 44.56 | 55.93 | 2228 | 2796.5
5.16 | Composição | ORSE(A) | 13274 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H | un | 3 | 377.02 | 473.23 | 1131.06 | 1419.69
5.17 | Composição | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 150 | 11.1 | 13.93 | 1665 | 2089.5
5.18 | Composição | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 7.82 | 9.81 | 782 | 981
5.19 | Composição | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 99.9 | 125.39 | 499.5 | 626.95
5.19 | Insumo | SEINFRA-CE | I1044 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 250 | 28.38 | 35.62 | 7095 | 8905
5.20 | Composição | ORSE(A) | 8417 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | un | 20 | 19.05 | 23.91 | 381 | 478.2
5.22 | Composição | ORSE(A) | 9734 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | un | 1 | 22.63 | 28.4 | 22.63 | 28.4
5.23 | Composição | ORSE(A) | 451 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | un | 3 | 102.73 | 128.94 | 308.19 | 386.82
5.24 | Composição | ORSE(A) | 9004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | un | 1 | 160.73 | 201.74 | 160.73 | 201.74
5.25 | Composição | SISTEMA | 1264 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (101895,9/2022). | UN | 1 | 438.01 | 549.79 | 438.01 | 549.79
5.26 | Composição | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 966.36 | 1212.97 | 966.36 | 1212.97
5.27 | Insumo | ORSE | 14367 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA | un | 1 | 99.9 | 125.39 | 99.9 | 125.39
5.28 | Composição | SISTEMA | 614 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR25AM 2P | UN | 1 | 133.32 | 167.34 | 133.32 | 167.34
5.29 | Composição | ORSE(A) | 13782 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA | un | 1 | 170.26 | 213.71 | 170.26 | 213.71
5.30 | Composição | SISTEMA | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | UN | 4 | 107.01 | 134.31 | 428.04 | 537.24
5.31 | Insumo | ORSE | 12668 | CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 10 | 84.11 | 105.57 | 841.1 | 1055.7
5.32 | Insumo | ORSE | 3638 | SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 100 | 5.5 | 6.9 | 550 | 690
5.35 | Composição | Próprio | 102605 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA 40A, 10KA EM 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 251.01 | 315.06 | 502.02 | 630.12
5.37 | Insumo | Próprio | 102649 | KIT FECHADURA SMART DE SOBREPOR IFR 2020 + HUB DE AUTOMAÇÃO SMART IZY ICA 100 INTELBRAS, INSTALADA | UND | 2 | 1600 | 2008.32 | 3200 | 4016.64
5.38 | Composição | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 3 | 7.89 | 9.9 | 23.67 | 29.7
5.39 | Composição | Próprio | 102788 | EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA QUADRO ELETRICO | M | 2 | 3.13 | 3.92 | 6.26 | 7.84
5.41 | Composição | ORSE(A) | 4235 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4.0 MM2, 0,601KV - FORNECIMENTO | m | 30 | 30 | 37.65 | 900 | 1129.5
5.42 | Composição | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 17.8 | 22.34 | 534 | 670.2
5.43 | Composição | ORSE(A) | 13672 | LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR | un | 3 | 89.28 | 112.06 | 267.84 | 336.18
5.44 | Composição | SISTEMA | FNDE 96 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W | UN | 5 | 50.88 | 63.86 | 254.4 | 319.3
5.45 | Insumo | ORSE | 13647 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR. | un | 70 | 63.79 | 80.06 | 4465.3 | 5604.2
5.46 | Insumo | SISTEMA | 1259 | LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 40X40 (BRANCO NEUTRO -4000K) | UND | 11 | 124.04 | 155.69 | 1364.44 | 1712.59
5.48 | Insumo | SEINFRA-CE | I9128 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA | UN | 10 | 72.6 | 91.12 | 726 | 911.2
5.49 | Composição | SINAPI(A) | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NO PISO, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). | UN | 10 | 177.48 | 222.77 | 1774.8 | 2227.7
5.50 | Insumo | SISTEMA | 1866 | DRIVER SLIM 200W P/ FITA DE LED, 24V, 16,6 A 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 87.09 | 109.31 | 2090.16 | 2623.44
5.51 | Composição | SISTEMA | 1131 | PERFIL DE EMBUTIR 12mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 190 | 67.44 | 84.65 | 12813.6 | 16083.5
5.55 | Insumo | ORSE | 14501 | FITA DE LED LED AUTO COLANTE, E = 2MM, 3000K (LUZ AMARELA), G-LIGHT OU SIMILAR. EXCLUSIVE FONTE | m | 170 | 12.01 | 15.07 | 2041.7 | 2561.9
5.56 | Composição | SISTEMA | 1130 | PERFIL DE EMBUTIR DUPLO 25mm PARA FITA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25 | 96.4 | 121 | 2410 | 3025
5.57 | Composição | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 52.09 | 65.38 | 520.9 | 653.8
5.59 | Composição | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 42.33 | 53.13 | 211.65 | 265.65
5.60 | Composição | Próprio | 102792 | LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 62,5 X 62,5 CM, 45W 4000K BIVOLT, TERMOPLÁSTICO BRANCO AVANT OU SIMIL | unid | 8 | 342.5 | 429.9 | 2740 | 3439.2
5.61 | Composição | ORSE(A) | 11848 | EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 50 | 14.69 | 18.43 | 734.5 | 921.5
5.62 | Insumo | ORSE | 4015 | CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 10 | 23.5 | 29.49 | 235 | 294.9
5.63 | Insumo | ORSE | 8945 | CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | un | 30 | 19.35 | 24.28 | 580.5 | 728.4
5.64 | Insumo | SINAPI | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 50 | 2.28 | 2.86 | 114 | 143
5.65 | Insumo | ORSE | 1873/SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 50 | 3.3 | 4.14 | 165 | 207
5.66 | Composição | SINAPI(A) | 72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 9.57 | 12.01 | 957 | 1201
5.68 | Insumo | Próprio | 102656 | CANALETA APARENTE DE ALUMINÍNIO - DUPLO 75,00 - TIPO C (3 METROS) | PEÇA | 10 | 201 | 252.29 | 2010 | 2522.9
5.69 | Insumo | ORSE | 11057 | CURVA EXTERNA PARA CANALETA METÁLICA, DA DUTOTEC OU SIMILAR | un | 5 | 8.89 | 11.15 | 44.45 | 55.75
5.70 | Composição | ORSE(A) | 10279 | CURVA INTERNA PARA CANALETA METÁLICA, DUTOTEC OU SIMILAR | un | 5 | 23.97 | 30.08 | 119.85 | 150.4
5.71 | Insumo | SEINFRA-CE | I9413 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 5 | 27.39 | 34.37 | 136.95 | 171.85
5.72 | Composição | ORSE(A) | 779 | TOMADA DE PISO PARA TELEFONE, METAL, 4" X 4" RJ11 COM PLACA DE LATÃO | un | 2 | 57.76 | 72.5 | 115.52 | 145
5.73 | Composição | SISTEMA | 177 | TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 35.16 | 44.13 | 210.96 | 264.78
5.74 | Composição | SEINFRA-CE | C4931 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 2 | 110.8 | 139.07 | 221.6 | 278.14
5.76 | Insumo | SINAPI | 39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 | 503.33 | 631.77 | 1006.66 | 1263.54
5.77 | Composição | SINAPI | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. | M | 30 | 62.58 | 78.55 | 1877.4 | 2356.5
5.78 | Composição | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 17.33 | 21.75 | 519.9 | 652.5
5.79 | Composição | ORSE(A) | 11954 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, ALUMINIO BRANCO, 1X50/100W, COM LÂMPADA HALÓGÊNA AR111 24º 100W | un | 16 | 87.49 | 109.81 | 1399.84 | 1756.96
5.80 | Insumo | ORSE | 486 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, P/ELÉTRICA | un | 3 | 20.95 | 26.29 | 62.85 | 78.87
5.81 | Composição | ORSE(A) | 7746 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4' X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 30 | 19.8 | 24.85 | 594 | 745.5
5.83 | Insumo | ORSE | 1873/SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 40 | 3.3 | 4.14 | 132 | 165.6
5.84 | Insumo | ORSE | 394/SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO | un | 100 | 2.84 | 3.56 | 284 | 356
5.85 | Insumo | ORSE | 4892 | CAIXA DE SOBREPOR 5 ENTRADAS, TIPO CONDULETE PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D = 1/2" E 3/4" , SEM TAMPA (MODELOS: B,C,E,LB,T,X), TIGRE OU SIMILAR | un | 20 | 12.89 | 16.17 | 257.8 | 323.4
5.86 | Composição | SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 100 | 22.27 | 27.95 | 2227 | 2795
5.87 | Composição | SINAPI | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 14.78 | 18.55 | 44.34 | 55.65
5.88 | Composição | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 13.75 | 17.25 | 275 | 345
5.89 | Insumo | SINAPI | 39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 5 | 3.42 | 4.29 | 17.1 | 21.45
5.91 | Insumo | ORSE | 4015 | CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 5 | 23.5 | 29.49 | 117.5 | 147.45
5.92 | Insumo | ORSE | 12152 | CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 5 | 44 | 55.22 | 220 | 276.1
5.93 | Composição | ORSE(A) | 12544 | CURVA VERTICAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 3 | 41.41 | 51.97 | 124.23 | 155.91
5.95 | Insumo | ORSE | 858 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) | un | 30 | 62.23 | 78.11 | 1866.9 | 2343.3
5.96 | Insumo | ORSE | 9189 | EMENDA INTERNA 75 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (VALEMAM OU SIMILAR) | un | 50 | 2.58 | 3.23 | 129 | 161.5
5.97 | Insumo | ORSE | 6547 | SUPORTE (CANTONEIRA) "Z" PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 20 | 2 | 2.51 | 40 | 50.2
5.99 | Insumo | ORSE | 13366 | TALA PARA EMENDA, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (MOPA OU SIMILAR) | un | 30 | 3.07 | 3.85 | 92.1 | 115.5
5.100 | Insumo | ORSE | 12765 | TÊ HORIZONTAL 100 X 100MM PARA ELETROCALHA PVC | un | 5 | 57.37 | 72.01 | 286.85 | 360.05
5.101 | Composição | ORSE(A) | 9426 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | un | 5 | 25.39 | 31.86 | 126.95 | 159.3
5.102 | Insumo | Próprio | 102662 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 6.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO | M | 200 | 25 | 31.38 | 5000 | 6276
5.103 | Composição | ORSE(A) | 3401 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES | un | 10 | 7.16 | 8.98 | 71.6 | 89.8
5.104 | Insumo | ORSE | 9161 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES + 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM PLACA | un | 6 | 14.7 | 18.45 | 88.2 | 110.7
5.105 | Composição | SEINFRA-CE | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 6 | 43.63 | 54.76 | 261.78 | 328.56
5.106 | Insumo | EMBASA-BA | M102450001 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), 250V, 10A | UN | 5 | 14.64 | 18.37 | 73.2 | 91.85
5.107 | Composição | ORSE(A) | 8699 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM | un | 3 | 41.74 | 52.39 | 125.22 | 157.17
5.108 | Composição | ORSE(A) | 9922 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A | un | 20 | 14.94 | 18.75 | 298.8 | 375
5.109 | Insumo | ORSE | 9100 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20A, SISTEMA X | un | 4 | 11 | 13.8 | 44 | 55.2
5.110 | Insumo | SEINFRA-CE | I9919 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" | UN | 300 | 0.13 | 0.16 | 39 | 48
5.112 | Insumo | Próprio | 102667 | CORTINA DE AR 120 CM COM CONTROLE BRANCA - 220V | UNID | 2 | 610 | 765.67 | 1220 | 1531.34
5.113 | Insumo | ORSE | 3638 | SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 100 | 5.5 | 6.9 | 550 | 690
5.114 | Insumo | ORSE | 3680 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR. | un | 9 | 7.75 | 9.72 | 69.75 | 87.48
5.115 | Composição | SISTEMA | 1128 | DRIVER SLIM 200W PARA FITA LED 12V 16.6 A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 99.26 | 124.59 | 992.6 | 1245.9
5.116 | Composição | SEINFRA-CE | C2069 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO | UN | 1 | 464.68 | 583.26 | 464.68 | 583.26
6 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos |  |  |  |  | 42048.69
6.2 | Composição | ORSE(A) | 2002 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA CARRARA CP626, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO DECA AP61 OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | un | 4 | 1910.7 | 2398.31 | 7642.8 | 9593.24
6.3 | Insumo | ORSE | 12618 | VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR | un | 1 | 1284.89 | 1612.79 | 1284.89 | 1612.79
6.5 | Insumo | ORSE | 13879 | BARRA DE APOIO DUPLO, PARA VASO SANITÁRIO, ARTICULADA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4" | un | 2 | 774.89 | 972.64 | 1549.78 | 1945.28
6.6 | Insumo | Próprio | 138 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 40MM, INCLUINDO FIXAÇÃO | und | 1 | 118.9 | 149.24 | 118.9 | 149.24
6.7 | Insumo | SINAPI | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 3 | 106.23 | 133.33 | 318.69 | 399.99
6.8 | Insumo | SINAPI | 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | 3 | 106.06 | 133.12 | 318.18 | 399.36
6.9 | Composição | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 91 | 114.22 | 273 | 342.66
6.10 | Composição | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 360.85 | 452.93 | 360.85 | 452.93
6.11 | Composição | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 326.45 | 409.76 | 326.45 | 409.76
6.13 | Composição | ORSE(A) | 13664 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | m2 | 13 | 722.22 | 906.53 | 9388.86 | 11784.89
6.14 | Insumo | ORSE | 12056 | RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE CUBA | un | 3 | 128.73 | 161.58 | 386.19 | 484.74
6.15 | Insumo | ORSE | 45334/SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | un | 2 | 17.47 | 21.92 | 34.94 | 43.84
6.19 | Composição | SEINFRA-CE | C4825 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS | UN | 2 | 66.33 | 83.25 | 132.66 | 166.5
6.20 | Insumo | ORSE | 3587 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/205, D=30CM, H=60CM, CAPACIDADE=40,5 L, OU SIMILAR | un | 2 | 209.9 | 263.46 | 419.8 | 526.92
6.21 | Insumo | Próprio | 102674 | PORTA DE GIRO EM PVC INDUSTRIAL, COM SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO ACETINADO NA COR CINZA, 0,60 X 1,90 M, ADEQUADA PARA AMBIENTES ÚMIDOS. ESTRUTURA INTERNA COM REFORÇO (COLMEIA OU ENCHIMENTO COMPACTO), RESISTENTE À UMIDADE, IMPACTOS LEVES E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. INSTALADA COM FERRAGENS EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO. | unid | 4 | 1500 | 1882.8 | 6000 | 7531.2
6.23 | Insumo | SINAPI | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 2.9 | 458.66 | 575.71 | 1330.11 | 1669.55
6.24 | Composição | ORSE(A) | 9718 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m2 | 1.5 | 570.77 | 716.43 | 856.15 | 1074.64
6.25 | Insumo | ORSE | 7267 | GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR | un | 4 | 13.59 | 17.05 | 54.36 | 68.2
6.28 | Insumo | ORSE | 44945/SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | un | 3 | 8 | 10.04 | 24 | 30.12
6.29 | Composição | ORSE(A) | 2069 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE PLÁSTICO | un | 5 | 29.46 | 36.97 | 147.3 | 184.85
6.30 | Composição | ORSE(A) | 13318 | DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM | m2 | 3.3 | 767.24 | 963.03 | 2531.89 | 3177.99
7 |  |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONE | duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos |  |  |  |  | 295963.52
7.1 | Composição | ORSE(A) | 7138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | m | 10000 | 11.86 | 14.88 | 118600 | 148800
7.2 | Composição | ORSE(A) | 7139 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | pt | 150 | 330.03 | 414.25 | 49504.5 | 62137.5
7.3 | Composição | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 1216.46 | 1526.9 | 7298.76 | 9161.4
7.4 | Composição | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 170 | 40.99 | 51.45 | 6968.3 | 8746.5
7.5 | Composição | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 30 | 27.67 | 34.73 | 830.1 | 1041.9
7.6 | Composição | ORSE(A) | 11227 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 | un | 1 | 2214.04 | 2779.06 | 2214.04 | 2779.06
7.8 | Insumo | ORSE | 10322 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | un | 150 | 22 | 27.61 | 3300 | 4141.5
7.11 | Composição | ORSE(A) | 11229 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01 | un | 6 | 955.43 | 1199.25 | 5732.58 | 7195.5
7.12 | Insumo | Próprio | 102664 | BANDEJA FIXAÇÃO FRONTAL/ TRAZEIRA 1U X 400MM RACK PADRÃO 19 | UNID | 1 | 130 | 163.17 | 130 | 163.17
7.13 | Insumo | Próprio | 102666 | BANDEJA FIXA VENTILADA P/ RACK 19" | UNID | 1 | 130 | 163.17 | 130 | 163.17
7.15 | Insumo | Próprio | 102665 | 1X RÉGUA CALHA PDU DE 12 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM FUSÍVEL E 10A, MODELO RACK 19" | UNID | 1 | 140 | 175.72 | 140 | 175.72
7.16 | Insumo | Próprio | 102668 | SWITCH 48 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 4 SFP S2352G | UNID | 2 | 3400 | 4267.68 | 6800 | 8535.36
7.18 | Insumo | Próprio | 102669 | NOBREAK ONLINE RACK/TORRE DNB 1.5KVA 220V RT G2 | unid | 2 | 3800 | 4769.76 | 7600 | 9539.52
7.19 | Insumo | Próprio | 102670 | CABO DE REDE U/UTP CAT 5E, 2,5M, AZUL CLARO, T568A/B, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA - PT 1 UM | unid | 120 | 15 | 18.82 | 1800 | 2258.4
7.20 | Insumo | Próprio | 102672 | ATS APC NETSHELTER AP4421A 1U 10A 230V 8 C13 1 C19 | unid | 2 | 8000 | 10041.6 | 16000 | 20083.2
7.21 | Insumo | Próprio | 102671 | PATCH CORD DE 20CM, TIPO FURUKAWA | unid | 110 | 12 | 15.06 | 1320 | 1656.6
7.22 | Insumo | Próprio | 102673 | PATCH CORD 30 CM, TIPO FURUKAWA | unid | 10 | 15 | 18.82 | 150 | 188.2
7.23 | Composição | ORSE(A) | 12791 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 2 | 3663.49 | 4598.41 | 7326.98 | 9196.82
8 |  |  |  | REVESTIMENTO | cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos |  |  |  |  | 136821.47
8.1 | Composição | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M2 | 193 | 101.76 | 127.72 | 19639.68 | 24649.96
8.2 | Composição | ORSE(A) | 12442 | PORCELANATO MARMORIZADO ACETINADO BORDA RETA INTERNO 120X120CM GRIS ARMANI BIANCOGRES | m2 | 480 | 145.61 | 182.76 | 69892.8 | 87724.8
8.3 | Composição | ORSE(A) | 12441 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m2 | 47 | 204.63 | 256.85 | 9617.61 | 12071.95
8.4 | Composição | ORSE(A) | 12247 | RODAPÉ CERÂMICO 10 X 50,0 CM, PORCELANATO, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO | m | 144 | 8.17 | 10.25 | 1176.48 | 1476
8.5 | Composição | SISTEMA | 1105 | RODAPE EM PERFIL DE ALUMINIO, APLICADO | M | 30 | 26.56 | 33.33 | 796.8 | 999.9
8.6 | Insumo | SEINFRA-CE | I1561 | PAPEL DE PAREDE | M2 | 8 | 46.34 | 58.16 | 370.72 | 465.28
8.7 | Composição | SEINFRA-CE | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 15 | 62.98 | 79.05 | 944.7 | 1185.75
8.12 | Composição | ORSE(A) | 3317 | REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) | m2 | 80 | 33.04 | 41.47 | 2643.2 | 3317.6
8.13 | Composição | Próprio | 102798 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) | M | 80 | 48.03 | 60.28 | 3842.4 | 4822.4
8.14 | Insumo | ORSE | 12743 | COLA ESPECIAL PARA PISO TÁTIL INOX | kg | 1 | 85.91 | 107.83 | 85.91 | 107.83
9 |  |  |  | PINTURA | trinta e três mil, duzentos e dois reais e noventa centavos |  |  |  |  | 33202.9
9.1 | Composição | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 390 | 3.36 | 4.21 | 1310.4 | 1641.9
9.2 | Composição | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 390 | 9.98 | 12.52 | 3892.2 | 4882.8
9.3 | Composição | ORSE(A) | 88489/SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 390 | 12.83 | 16.1 | 5003.7 | 6279
9.5 | Composição | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. | M2 | 400 | 18.94 | 23.77 | 7576 | 9508
9.6 | Composição | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 400 | 11.01 | 13.81 | 4404 | 5524
9.7 | Composição | SINAPI(A) | 95305 | TEXTURA DE GRANILHA NA COR OFF WHITE COM BRILHO DOURADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 200 | 16.38 | 20.56 | 3276 | 4112
9.8 | Insumo | Próprio | 102661 | GRANILHA PRONTA - PEDRAS NATURAIS - BARRICA 25KG | unid | 4 | 250 | 313.8 | 1000 | 1255.2
10 |  |  |  | DIVERSOS | setenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos |  |  |  |  | 76288.21
10.8 | Composição | SISTEMA | 291 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 400 | 3.82 | 4.79 | 1528 | 1916
10.15 | Composição | Próprio | 102498 | CARGA MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO DO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO UTILIZANDO CAIXA COLETORA | M3 | 72 | 66.11 | 82.98 | 4759.92 | 5974.56
10.16 | Insumo | SISTEMA | 550 | PROJETO ELÉTRICO | m² | 600 | 13 | 16.31 | 7800 | 9786
10.17 | Composição | Próprio | 102794 | BANCADA EM QUARTIZITO VIVID GREEN, ACABAMENTO POLIDO | m² | 1.5 | 30813.4 | 38676.97 | 46220.1 | 58015.45
10.18 | Composição | ORSE(A) | 10678 | SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=150MM E ESP=15CM | un | 5 | 95 | 119.24 | 475 | 596.2
[8 empty] | Total sem BDI |  | 808028.16
[8 empty] | Total do BDI |  | 206076.99
[8 empty] | Total |  | 1014105.15